СМР с предмет „Дейности за намаляване на енергоемкостта на производствените помещения, използвани от „Лесилмаш” ЕООД”, в рамките на проект BG16RFOP002-6.002-0433-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Техническа спецификация и минимални изисквания

Количество, обем и описание на работите:

1. Поставяне на сандвич панели с топлоизолация от PUR (полиуретан)

Количество: 765 кв.м.

Минимална дебелина: ≥  60 мм

Коефициент на топлопроводност: λ ≤ 0.022

Реакция на огън: клас D (или по-висок)

2. Поставяне на прозорци и врати

Количество: 370 кв.м.

Рамка от PVC

Профил: с три или повече камери (минимум трикамерен профил)

Обобщен коефициент на топлопреминаване: 1.4 W/m2K (или по-добър)

*Посочените количества работи са максимални, изчислени на база наличните чертежи на сградата, възможни са отклонения, като ще бъде разплатено на база реално извършената, отчетена и приета работа.

При изпълнението на СМР трябва да се спазва приложимото законодателство, вкл. ЗУТ, Закон за безопасни условия на труд, Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (редакция от 15.07.2015 г.) и др.

Максималният срок за изпълнение е 9 месеца. Дейностите не могат да бъдат изпълнени по-късно от срока на договора за безвъзмездна помощ, който е 21.07.2023.

Гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи: мин. 5 години.

Офертите трябва да съдържат: информация за вида и количеството работи, които ще бъдат извършени, включително описание съгласно изискуемите параметри, единични и обща цена за изпълнение, срок за изпълнение, гаранционен срок и начин на плащане.

Получените оферти ще бъдат оценявани по критерий „най-ниска цена” като работата ще бъде възложена на оферента, предложил най-ниска обща цена за изпълнение.